## 1.- Resumen
RESUMEN DE METRADOS Instalaciones Eléctricas
PROYECTO
CLIENTE
UBICACIÓN
FECHA | 2023-06-04
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | METRADO
01.02.04 | INST. ELECTRICAS
01.02.04.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
01.02.04.01.01 | SALIDA PARA ALUMBRADO
01.02.04.01.01.01 | SALIDA DE ALUMBRADO ADOSADO EN TECHO (SOLO CAJA 1M DE TUBO Y CABLES) | pto | 11
01.02.04.01.01.02 | SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA ADOSADO (SOLO CAJA 1M DE TUBO Y CABLES) | pto
01.02.04.01.02 | SALIDA PARA INTERRUPTORES
01.02.04.01.02.01 | SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE ADOSADO (INCLUYE CAJA Y PLACA CON 1 DADO) | pto
01.02.04.01.02.02 | SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE ADOSADO (INCLUYE CAJA Y PLACA CON 3 DADOS) | pto
01.02.04.01.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES
01.02.04.01.03.01 | SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE C/PAT ADOSADO(INCLUYE CAJA Y PLACA CON 2 DADOS 1M TUBO Y CABLES) | pto
01.02.04.02 | SISTEMA DE CONDUCTOS
01.02.04.02.01 | CAJAS DE PASE
01.02.04.02.01.01 | CAJA DE PASO DE 100x100x50mm - F°G° (INCLUYE CUERPO Y TAPA) | Und
01.02.04.02.01.02 | CAJA DE PASO DE 150x150x100mm - F°G° (INCLUYE CUERPO Y TAPA) | Und
01.02.04.02.02 | ELECTRODUCTOS
01.02.04.02.02.01 | TUBERIA DE 20mmø (3/4") EMT (INCLUYE ACCESORIOS, ABRAZADERAS Y TORNILLOS) | m
01.02.04.02.03 | CABLES DE ENERGIA
01.02.04.02.03.01 | CABLE DE ENERGIA 2.5mm2 LS0H90 (L) | m
01.02.04.02.03.02 | CABLE DE ENERGIA 2.5mm2 LS0H90 (T) | m
01.02.04.02.03.03 | CABLE DE ENERGIA 4mm2 LS0H90 (L) | m
01.02.04.02.03.04 | CABLE DE ENERGIA 4mm2 LS0H90 (T) | m
01.02.04.03 | ARTEFACTOS
01.02.04.03.01 | LUMINARIA PARA COLGAR DE LUZ DIRECTA DE POLICARBONATO IP65, IK 06, LED 35W, 4,000ºK, 4,484LM. | Und
01.02.04.03.02 | EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA TIPO LED PARA ADOSAR EN PARED | Und

## 2.- Sustento
SUSTENTO DE METRADOS Instalaciones Eléctricas
PROYECTO
CLIENTE
UBICACIÓN
FECHA | 2023-06-04
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | N° VECES | MEDIDAS |  |  |  | PARCIAL | TOTAL METRADO
[5 empty] | LARGO | ANCHO | ALTO | AREA
01.02.04 | INST. ELECTRICAS
01.02.04.01 | SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DEBILES
01.02.04.01.01 | SALIDA PARA ALUMBRADO | [8 empty] | 11
NIVEL 1
| SALA |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 5
| DORMITORIO |  | 1 | 6 |  |  |  |  | 6
01.02.04.01.01.01 | SALIDA DE ALUMBRADO ADOSADO EN TECHO (SOLO CAJA 1M DE TUBO Y CABLES) | pto
01.02.04.01.01.02 | SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA ADOSADO (SOLO CAJA 1M DE TUBO Y CABLES) | pto
01.02.04.01.02 | SALIDA PARA INTERRUPTORES
01.02.04.01.02.01 | SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE ADOSADO (INCLUYE CAJA Y PLACA CON 1 DADO) | pto
01.02.04.01.02.02 | SALIDA DE INTERRUPTOR TRIPLE ADOSADO (INCLUYE CAJA Y PLACA CON 3 DADOS) | pto
01.02.04.01.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTES
01.02.04.01.03.01 | SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE C/PAT ADOSADO(INCLUYE CAJA Y PLACA CON 2 DADOS 1M TUBO Y CABLES) | pto
01.02.04.02 | SISTEMA DE CONDUCTOS
01.02.04.02.01 | CAJAS DE PASE
01.02.04.02.01.01 | CAJA DE PASO DE 100x100x50mm - F°G° (INCLUYE CUERPO Y TAPA) | Und
01.02.04.02.01.02 | CAJA DE PASO DE 150x150x100mm - F°G° (INCLUYE CUERPO Y TAPA) | Und
01.02.04.02.02 | ELECTRODUCTOS
01.02.04.02.02.01 | TUBERIA DE 20mmø (3/4") EMT (INCLUYE ACCESORIOS, ABRAZADERAS Y TORNILLOS) | m
01.02.04.02.03 | CABLES DE ENERGIA
01.02.04.02.03.01 | CABLE DE ENERGIA 2.5mm2 LS0H90 (L) | m
01.02.04.02.03.02 | CABLE DE ENERGIA 2.5mm2 LS0H90 (T) | m
01.02.04.02.03.03 | CABLE DE ENERGIA 4mm2 LS0H90 (L) | m
01.02.04.02.03.04 | CABLE DE ENERGIA 4mm2 LS0H90 (T) | m
01.02.04.03 | ARTEFACTOS
01.02.04.03.01 | LUMINARIA PARA COLGAR DE LUZ DIRECTA DE POLICARBONATO IP65, IK 06, LED 35W, 4,000ºK, 4,484LM. | Und
01.02.04.03.02 | EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA TIPO LED PARA ADOSAR EN PARED | Und

## 3.- Cables y tuberias
SUSTENTO DE METRADOS DE TUBERÍAS Y CABLES Instalaciones Eléctricas
PROYECTO
CLIENTE
UBICACIÓN
FECHA | 2023-06-04
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | TUBERIAS - BANDEJAS METALICAS |  |  | ALIMENTADORES ELECTRICOS |  | PUESTA A TIERRA
|  |  | 20 mm∅ PVC-P | 25 mm∅ PVC-P | 35 mm∅ PVC-P | 2.5mm2 LS0H90 (L) | 4mm2 LS0H90 (L) | 2.5mm2 LS0H90 (T) | 4mm2 LS0H90 (T)
01.02.04.02.02.01 | TUBERIA DE 20mmø (3/4") EMT (INCLUYE ACCESORIOS, ABRAZADERAS Y TORNILLOS) | m
01.02.04.02.03 | CABLES DE ENERGIA |  | 10
01.02.04.02.03.01 | CABLE DE ENERGIA 2.5mm2 LS0H90 (L) | m
01.02.04.02.03.02 | CABLE DE ENERGIA 2.5mm2 LS0H90 (T) | m
01.02.04.02.03.03 | CABLE DE ENERGIA 4mm2 LS0H90 (L) | m
01.02.04.02.03.04 | CABLE DE ENERGIA 4mm2 LS0H90 (T) | m
| TOTAL |  | 10