## - AYUDA -
CÁLCULO DE INSTALACIONES AUTOCONSUMO (INYECCIÓN CERO) < 10KW. SIN ALMACENAMIENTO
Ejemplo de factura eléctrica
En rojo encontramos la Potencia contratada (4,6 kW), con el precio de la potencia contratada (0,059817 €/kW) en naranja.
En verde es la energía consumida (285 kWh), con el precio de la energía en violeta (0,142138 €/kWh).
Esta calculadora, es una herramienta de cálculo útil para dimensionar y calcular la rentabilidad de instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumo. Para obtener unos resultados lo más reales posibles, conviene hacerlo con las últimas 12 facturas y comprobar que la energía mensual producida gracias a los módulos solares no excede del consumo de ninguno de los 12 meses. En la pestaña "ENTRADAS" se introducirán los datos solicitados en las celdas AMARILLAS (prestar atención a los comentarios de las celdas, que clarificarán las posibles dudas). Hay incluidos algunos valores de referencia por si no se dispusiera de algunos datos. las Celdas VERDES mostrarán los resultados obtenidos para poder seguir insertando valores en las celdas AMARILLAS. - Localización (Seleccionar la localidad) - Energía Consumida. Seleccionar uno de los dos modos de entrada de datos (Valores exactos últimmos 12 meses o media mensual). Obtenemos los resultados de la Energía consumida en horas de Sol y la potencia óptima del Kit Solar. Una vez introducidos, en la pestaña SALIDAS se puede encontrar los principales parámetros calculados en las celdas VERDES, y en el resto de las pestañas se encontrarán los cálculos detallados. - En FACTURA se obtiene un modelo de la factura actual, y de cómo quedaría con contribución fotovoltaica con alguna de las dos modalidades. - En Retabilidad 25 años se encuentra la producción calculada para el tiempo de vida de la instalación, así como los parámetros económicos más importantes (VAN, TIR, etc). - En Gráficas hay una gráficas que ayudan a visualizar la aportación fotovoltaica y el impacto de ésta en el consumo. - En Producción está detallado el cálculo de la producción. - En Rendimientos están los rendimientos y eficiencias de la instalación.

## ENTRADAS
Localización:
| Seleccionar Provincia | Cáceres
Energía consumida
|  | Media mensual (kWh/mes) |  | Mes Factura | 400 | kWh
|  |  |  | 4800 | kWh
| Energía consumida durante las horas de Sol | 40% |  | 1920 | kWh
| Potencia del Kit Recomendado | 1.4782 |  | KW
Potencia del Kit |  | Monofásica |  | Trifásica
| Potencia contratada (kW) | 5.75 |  | 5.196
| Tamaño de la Instalación (kW) | 1.5
Precio de la electricidad
| €/kWh (término de energía) | 0.142
| €/kW (término de potencia) | 0.115
Variación precio electricidad
| Porcentaje anual | 8%
Inversión Kit Solar
| Coste del Kit Solar | 2045
Consultar precios: | Kit Solar Autoconsumo
Potencias | % Energía eléctrica
1 |  | 20%
1.5 |  | 30%
2 |  | 40%
3 |  | 50%
4 |  | 60%
5 |  | 70%
6 |  | 80%
7 |  | 90%
8 |  | 100%
9
10 |  | 1.15 | 3.464 | 0.1 | 1%
11 |  | 1.725 | 5.196 | 0.11 | 2%
12 |  | 2.3 | 6.928 | 0.12 | 3%
13 |  | 3.45 | 10.392 | 0.13 | 4%
14 |  | 4.6 | 13.856 | 0.14 | 5%
15 |  | 5.75 | 17.321 | 0.15 | 6%
|  | 6.9 | 20.785 |  | 7%
|  | 8.05 | 24.249 |  | 8%
|  | 9.2 | 27.713
|  | 10.35 | 31.177
|  | 11.5 | 34.641
|  | 14.49 | 43.648
Álava
Albacete
| Alicante |  |  | Enero | 0
| Almería |  |  | Febrero | 0
| Asturias |  |  | Marzo | 0
| Ávila |  |  | Abril | 0
| Badajoz |  |  | Mayo | 0
| Barcelona |  |  | Junio | 0
| Burgos |  |  | Julio | 0
| Cáceres |  |  | Agosto | 0
| Cádiz |  |  | Septiembre | 0
| Cantabria |  |  | Octubre | 0
| Castellón |  |  | Noviembre | 0.01
| Ceuta |  |  | Diciembre | 0.02
Ciudad Real
Córdoba
| La Coruña |  |  | € totales
| Cuenca |  |  | €/Wp
Gerona
Granada
Guadalajara
Guipúzcoa
Huelva
Huesca
Islas Baleares
Jaén
Las Palmas
La Rioja
León
Lérida
Lugo
Madrid
Málaga
Melilla
Murcia
Navarra
Orense
Palencia
Pontevedra
Salamanca
Santa Cruz de Tenerife
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Vizcaya
Zamora
Zaragoza
Media mensual (kWh/mes)
Valores exactos para cada mes
Valores de la tarifa eléctrica -ATR 2.0 A-
Año | Fecha cambio Tarifa | Precios |  |  | %
|  | Potencia (€/día) | Energía (€/kWh)
2007 | 2007-01-01 | 0.05273 | 0.089868 |  | --
| 2007-07-01 | 0.05273 | 0.089868 |  | 0%
2008 | 2008-01-01 | 0.05447 | 0.092834 |  | 3.3%
| 2008-07-01 | 0.05447 | 0.092834 |  | 0%
2009 | 2009-01-01 | 0.054745 | 0.11248 |  | 21.16%
| 2009-07-01 | 0.056529 | 0.11473 |  | 2%
2010 | 2010-01-01 | 0.056529 | 0.11776 |  | 2.64%
| 2010-10-01 | 0.056529 | 0.12516 |  | 6.284%
2011 | 2011-01-01 | 0.056529 | 0.14007 |  | 11.91%
| 2011-07-01 | 0.056529 | 0.14232 |  | 1.606%
5.434%
Note on C4: Sialsol: Seleccionar en la pestaña desplegable la provincia donde se ubicará la instalación FV
Note on C9: Sialsol: - "Media mensual (kWh/mes)" para introducir un valor medio mensual, que será aplicado igual en todos los meses del año. Como valor de referencia se puede coger 400 kWh/mes para una vivienda familiar.
Note on B12: SialSol: Con el fin de poder determinar que tanto por ciento del consumo eléctrico puede ser producido con la energía solar fotovoltaica y consumida al instante sin utilizar baterías, puede entrar en la web de su compañía eléctrica y obtnere la curva horaria que determinaría que cantidad de energía consume en función del momento del día. De esta forma puede saber qué consumo diurno podría aportar con su instalación de autoconsumo. IBERDROLA (https://www.iberdroladistribucionelectrica.com/consumidores/inicio.html#login) ENDESA (https://zonaprivada.endesadistribucion.es/es-ES) EDP (https://misconsumos.edphcenergia.es/#/) VIESGO (https://www.viesgodistribucion.com/consumo) NATURGY (https://areaprivada.naturgy.es/ovh-web/Login.gas) Siendo conservadores, un valor podría ser alrededor del 40% de sus kWh consumidos/año
Note on B14: Sialsol: Según Normativa RDL 15/2018, las instalaciones que no necesitarán solicitar los permisos de acceso y conexión a la empresa distribuidora, serán: 1. Instalaciones con excedentes hasta 15 kW 2. Instalaciones sin excedentes hasta 100 kW Estas instalaciones no necesitarán realizar la petición del punto de conexión, la solicitud del contrato técnico de acceso, y la verificación de los equipos de medida.
Note on C16: Sialsol: Introducir la potencia contratada (disponible en la factura, ver pestaña "LEER")
Note on E16: Sialsol: Introducir la potencia contratada (disponible en la factura, ver pestaña "LEER")
Note on C17: Sialsol: Según la Potencia obtenida anteriormente, seleccionar el valor que más se acerque.
Note on C20: Sialsol: Es el precio al que está la electricidad actualmente (0,142138 €/kWh). Se puede modificar para variar los parámetros de cálculo. (Para ver la propia, está disponible en la factura, ver pestaña "LEER")
Note on C21: Sialsol: Es el precio al que está la potencia actualmente 0,059817 €/kW). Se puede modificar para variar los parámetros de cálculo. (Para ver la propia, está disponible en la factura, ver pestaña "LEER")
Note on C24: Sialsol: Este porcentaje es el calculado sobre el incremento del precio de la electricidad durante los último 6 años (5,43%). Se puede variar para contemplar otros escenarios.

## SALIDAS
Salidas
Localización
|  | Provincia | Cáceres
Potencia
|  | Potencia contratada |  | 5.75
|  | Potencia Instalada (Inversores) |  | 1.5
|  | Potencia Instalada (paneles) |  | 1.5
Inclinación óptima
|  | Inclinación óptima de los paneles |  | 30.8032
|  | Inclinación comercial |  | 30
|  | Orientación de los paneles |  | SUR
Producción anual
|  | Energía anual producida |  | 1948.2907
|  | Energía media mensual |  | 162.3576
Producción anual
|  | Consumo anual de red actual |  | 4800
|  | Consumo mensual actual de red |  | 400
|  | Consumo anual con FV |  | 2851.7093
|  | Consumo mensual con FV |  | 237.6424
|  | Aportación FV |  | 40.59%
Parámetros económicos
|  | Ahorro anual |  | 276.6573
|  | Ahorro mensual medio |  | 23.0548
|  | Inversión |  | 2045
|  | Ingresos totales |  | 23780.6516
|  | VAN |  | 9964.7967
|  | TIR |  | 24.21%
A 25 años
|  | Producción en 25 años |  | 45893.8399
|  | Estimación € en 25 años |  | 21735.6516
Año tipo
|  | Enero | 76.9342
|  | Febrero | 94.5777
|  | Marzo | 168.004
|  | Abril | 184.0737
|  | Mayo | 242.1074
|  | Junio | 249.7921
|  | Julio | 266.5959
|  | Agosto | 237.429
|  | Septiembre | 171.608
|  | Octubre | 126.3225
|  | Noviembre | 73.1911
|  | Diciembre | 57.655
Ahorros ecológicos
|  | Emisiones de CO2 (kg ahorrados) |  | 779.3163
|  | Emisiones de SOx (kg ahorrados) |  | 5.7327

## Factura
FACTURA ACTUAL VALORES EXACTOS CADA MES (MODO ENTRADA 1)
Mes | Días | Potencia (kW) | Potencia (€) | Energía (kWh) | Energía (€) | Subtotal | Impuestos | TOTAL | Datos
Enero | 31 | 5.75 | 20.4988 | 400 | 56.8 | 77.2987 | 16.2327 | 93.5315 | Potencia contratada | 5.75 | kW
Febrero | 28 | 5.75 | 18.515 | 400 | 56.8 | 75.315 | 15.8161 | 91.1311 | Término de potencia | 0.115 | €/kW
Marzo | 31 | 5.75 | 20.4988 | 400 | 56.8 | 77.2987 | 16.2327 | 93.5315 | Término de energía | 0.142 | €/kWh
Abril | 30 | 5.75 | 19.8375 | 400 | 56.8 | 76.6375 | 16.0939 | 92.7314 | Impuesto electricidad | 21% | %
Mayo | 31 | 5.75 | 20.4988 | 400 | 56.8 | 77.2987 | 16.2327 | 93.5315
Junio | 30 | 5.75 | 19.8375 | 400 | 56.8 | 76.6375 | 16.0939 | 92.7314
Julio | 31 | 5.75 | 20.4988 | 400 | 56.8 | 77.2987 | 16.2327 | 93.5315
Agosto | 31 | 5.75 | 20.4988 | 400 | 56.8 | 77.2987 | 16.2327 | 93.5315
Septiembre | 30 | 5.75 | 19.8375 | 400 | 56.8 | 76.6375 | 16.0939 | 92.7314
Octubre | 31 | 5.75 | 20.4988 | 400 | 56.8 | 77.2987 | 16.2327 | 93.5315
Noviembre | 30 | 5.75 | 19.8375 | 400 | 56.8 | 76.6375 | 16.0939 | 92.7314
Diciembre | 31 | 5.75 | 20.4988 | 400 | 56.8 | 77.2987 | 16.2327 | 93.5315
TOTAL | 365 | 69 | 241.3563 | 4800 | 681.6 | 922.9563 | 193.8208 | 1116.7771

## Rentabilidad25años
RENTABILIDAD DEL PROYECTO
AÑO | Producción energía | Precio energía | Ingresos | Cash-flow acumulado
0 | 0 | -- | -2045 | -2045
1 | 1948.2907 | 0.142 | 351.8613 | -1693.1387 | Inversión | 2045
2 | 1938.5492 | 0.15336 | 378.1101 | -1315.0286 | Ingresos totales | 23780.6516
3 | 1928.8565 | 0.16563 | 406.3172 | -908.7114 | Tasa de descuento | 4.5%
4 | 1919.2122 | 0.17888 | 436.6284 | -472.083 | VAN | 9964.7967
5 | 1909.6161 | 0.19319 | 469.2009 | -2.8821 | TIR | 24.21%
6 | 1900.068 | 0.20864 | 504.2033 | 501.3212
7 | 1890.5677 | 0.22534 | 541.8169 | 1043.1381
8 | 1881.1148 | 0.24336 | 582.2364 | 1625.3745
9 | 1871.7093 | 0.26283 | 625.6712 | 2251.0457
10 | 1862.3507 | 0.28386 | 672.3463 | 2923.392
11 | 1853.039 | 0.30657 | 722.5033 | 3645.8954
12 | 1843.7738 | 0.33109 | 776.4021 | 4422.2975
13 | 1834.5549 | 0.35758 | 834.3217 | 5256.6191
14 | 1825.3821 | 0.38619 | 896.5621 | 6153.1812
15 | 1816.2552 | 0.41708 | 963.4456 | 7116.6268
16 | 1807.174 | 0.45045 | 1035.3187 | 8151.9455
17 | 1798.1381 | 0.48648 | 1112.5534 | 9264.4989
18 | 1789.1474 | 0.5254 | 1195.5499 | 10460.0489
19 | 1780.2017 | 0.56743 | 1284.7379 | 11744.7868
20 | 1771.3006 | 0.61283 | 1380.5794 | 13125.3662
21 | 1762.4441 | 0.66186 | 1483.5706 | 14608.9368
22 | 1753.6319 | 0.7148 | 1594.245 | 16203.1818
23 | 1744.8638 | 0.77199 | 1713.1757 | 17916.3574
24 | 1736.1394 | 0.83375 | 1840.9786 | 19757.336
25 | 1727.4587 | 0.90045 | 1978.3156 | 21735.6516
| 45893.8399 |  | 21735.6516

## Producción
|  | Radiación en kWh/m2 |  | Producción en kWh/kWp |  |  | Prod Global |  | Energía Generada (kWh) | Emisiones Ahorradas
MES | DIAS | Gdm/día | Gdm/mes | PRG | Ep/día | Ep/mes | kWh |  |  | CO2 (kg) | SOx (kg)
Ene | 31 | 2.1935 | 68 | 75.43% | 1.6545 | 51.2895 | 76.9342 | Enero | 76.9342 | 30.7737 | 0.22637
Feb | 28 | 2.8571 | 80 | 78.81% | 2.2519 | 63.0518 | 94.5777 | Febrero | 94.5777 | 37.8311 | 0.27829
Mar | 31 | 4.4839 | 139 | 80.58% | 3.613 | 112.0026 | 168.004 | Marzo | 168.004 | 67.2016 | 0.49434
Abr | 30 | 5.0333 | 151 | 81.27% | 4.0905 | 122.7158 | 184.0737 | Abril | 184.0737 | 73.6295 | 0.54162
May | 31 | 6.4839 | 201 | 80.3% | 5.2066 | 161.4049 | 242.1074 | Mayo | 242.1074 | 96.843 | 0.71238
Jun | 30 | 7.0667 | 212 | 78.55% | 5.5509 | 166.528 | 249.7921 | Junio | 249.7921 | 99.9168 | 0.735
Jul | 31 | 7.4516 | 231 | 76.94% | 5.7332 | 177.7306 | 266.5959 | Julio | 266.5959 | 106.6384 | 0.78444
Ago | 31 | 6.6774 | 207 | 76.47% | 5.106 | 158.286 | 237.429 | Agosto | 237.429 | 94.9716 | 0.69862
Sep | 30 | 4.9667 | 149 | 76.78% | 3.8135 | 114.4053 | 171.608 | Septiembre | 171.608 | 68.6432 | 0.50494
Oct | 31 | 3.5484 | 110 | 76.56% | 2.7166 | 84.215 | 126.3225 | Octubre | 126.3225 | 50.529 | 0.3717
Nov | 30 | 2.1667 | 65 | 75.07% | 1.6265 | 48.7941 | 73.1911 | Noviembre | 73.1911 | 29.2764 | 0.21536
Dic | 31 | 1.6774 | 52 | 73.92% | 1.2399 | 38.4367 | 57.655 | Diciembre | 57.655 | 23.062 | 0.16965
Promedio | 30.4167 | 4.5506 | 138.75 | 77.56% | 3.5503 | 108.2384 | 162.3576 | Total | 1948.2907 | 779.3163 | 5.7327
Total | 365 | 1665 | 1665 | 0% | 4.0271 | 1298.8604 | 1948.2907
Provincia: | Cáceres
Latitud: | 39.28 | °
Radiación kWh/m2 |  |  | INCL. ÓPTIMA | 30.8032
Ene | 68 |  | INCL. COMERCIAL | 30
Feb | 80 |  | < 10 | -- | 0
Mar | 139 |  | 10 | 12.5 | 0
Abr | 151 |  | 15 | 17.5 | 0
May | 201 |  | 20 | 22.5 | 0
Jun | 212 |  | 25 | 27.5 | 0
Jul | 231 |  | 30 | 32.5 | 30
Ago | 207 |  | 35 | 37.5 | 0
Sep | 149 |  | 40 | 42.5 | 0
Oct | 110 |  | 45 | 47.5 | 0
Nov | 65 |  | 50 | 52.5 | 0
Dic | 52 |  | 55 | 57.5 | 0
Promedio | 138.75 |  | 60 | 62.5 | 0
Total | 1665

## Rendimientos
TABLA DE ESTIMACION DE RENDIMIENTOS POR DIVERSOS FACTORES
MES | DIAS | FS | Fpol | Fcca | FCcc | FD | Finv | FT | PR | PRG | FS: Factor de rendimiento por sombreado
Ene | 31 | 88.9% | 97% | 98.61% | 99.64% | 96% | 96.16% | 96.44% | 78.72% | 75.43% | Fpol: Factor de rendimiento por polución ambiental (suciedad acumulada sobre paneles)
Feb | 28 | 93.58% | 97% | 98.58% | 99.61% | 96% | 96.04% | 95.91% | 82.39% | 78.81% | FCca: Factor de rendimiento por pérdidas en conductores de alterna
Mar | 31 | 96.82% | 97% | 98.48% | 99.51% | 96% | 95.97% | 95.03% | 84.38% | 80.58% | FCcc: Factor de rendimiento por pérdidas en conductores de continua
Abr | 30 | 98.78% | 97% | 98.41% | 99.44% | 96% | 95.94% | 94.1% | 85.19% | 81.27% | FD: Factor de rendimiento por dispersión de parámetros en módulos
May | 31 | 99.43% | 97% | 98.34% | 99.37% | 96% | 95.97% | 92.48% | 84.2% | 80.3% | Finv: Factor de rendimiento del inversor
Jun | 30 | 99.71% | 97% | 98.22% | 99.25% | 96% | 96.04% | 90.36% | 82.41% | 78.55% | FT: Factor de rendimiento por pérdidas por temperatura en módulos
Jul | 31 | 99.45% | 97% | 98.19% | 99.22% | 96% | 96.1% | 88.74% | 80.69% | 76.94% | PRG: Factor de rendimiento global de la instalación fotovoltaica
Ago | 31 | 99.01% | 97% | 98.1% | 99.13% | 96% | 96.11% | 88.74% | 80.26% | 76.47%
Sep | 30 | 97.8% | 97% | 98.21% | 99.24% | 96% | 96.1% | 90.01% | 80.51% | 76.78%
Oct | 31 | 94.72% | 97% | 98.33% | 99.36% | 96% | 96.11% | 92.43% | 80.17% | 76.56%
Nov | 30 | 90.29% | 97% | 98.42% | 99.45% | 96% | 96.17% | 94.85% | 78.49% | 75.07%
Dic | 31 | 87.23% | 97% | 98.59% | 99.62% | 96% | 96.21% | 96.3% | 77.12% | 73.92%
Promedio | 365 | 95.48% | 97% | 98.37% | 99.41% | 96% | 96.08% | 92.95% | 81.21% | 77.56%
Provincia: | Cáceres
Temperaturas medias |  | Radiación |  | Potencia pico |  | 1.5
Ene | 8.1 | 39.28 |  | Potencia nominal |  | 1.5
Feb | 9.3 | 68 |  | Ratio (kWp/kWn) |  | 1
Mar | 11.3 | 80
Abr | 13.4 | 139
May | 17.1 | 151
Jun | 21.9 | 201
Jul | 25.6 | 212
Ago | 25.6 | 231
Sep | 22.7 | 207
Oct | 17.2 | 149
Nov | 11.7 | 110
Dic | 8.4 | 65
Promedio | 16.025 | 137.69

## MeteoData
|  | Álava | Albacete | Alicante | Almería | Asturias | Ávila | Badajoz | Barcelona | Burgos | Cáceres | Cádiz | Cantabria | Castellón | Ceuta | Ciudad Real | Córdoba | La Coruña | Cuenca | Gerona | Granada | Guadalajara | Guipúzcoa | Huelva | Huesca | Islas Baleares | Jaén | Las Palmas | La Rioja | León | Lérida | Lugo | Madrid | Málaga | Melilla | Murcia | Navarra | Orense | Palencia | Pontevedra | Salamanca | Santa Cruz de Tenerife | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona | Teruel | Toledo | Valencia | Valladolid | Vizcaya | Zamora | Zaragoza
| h (m) | 550 | 675 | 2 | 0 | 273 | 1131 | 196 | 121 | 886 | 405 | 26 | 3 | 56 | 20 | 629 | 136 | 0 | 946 | 129 | 991 | 708 | 0 | 3 | 488 | 1 | 535 | 0 | 438 | 826 | 173 | 465 | 608 | 63 | 55 | 104 | 455 | 380 | 749 | 20 | 823 | 228 | 1005 | 17 | 1083 | 34 | 916 | 516 | 47 | 754 | 13 | 652 | 243
| LONG | -2.4 | -1.52 | -0.29 | -2.26 | -5.5 | -4.31 | -6.58 | 2.1 | -3.41 | -6.2 | -6.21 | -3.48 | -0.03 | -5.25 | -3.55 | -4.46 | -8.25 | -2.09 | 2.46 | -3.35 | -3.1 | -1.59 | -6.56 | -0.24 | 2.39 | -3.48 | -15.26 | -2.26 | -5.34 | 0.38 | -7.33 | -3.43 | -4.25 | -2.57 | -1.08 | -1.39 | -7.52 | 4.32 | -8.38 | -5.4 | -16.15 | -4.07 | -5.59 | -2.28 | 1.15 | -1.06 | -4.03 | -0.24 | -4.45 | -2.56 | -5.45 | -0.54
| LAT | 42.51 | 39 | 38.21 | 36.5 | 43.21 | 40.4 | 38.53 | 41.25 | 42.21 | 39.28 | 36.3798 | 43.23 | 39.58 | 35.52 | 39.58 | 37.53 | 43.2 | 40.4 | 41.54 | 37.1 | 40.37 | 43.19 | 37.15 | 42.08 | 39.35 | 37.46 | 28.06 | 42.28 | 42.35 | 41.37 | 43.01 | 40.25 | 36.43 | 35.16 | 37.59 | 42.29 | 42.2 | 42.01 | 42.26 | 40.58 | 28.28 | 40.57 | 37.24 | 41.46 | 41.07 | 40.19 | 39.52 | 39.29 | 41.39 | 43.15 | 41.29 | 41.39
H_Gh: Irradiación de la radiación global horizontal Radiación en [kWh/m²] | Enero | 49 | 71 | 79 | 80 | 45 | 65 | 71 | 54 | 51 | 68 | 80 | 45 | 65 | 79 | 69 | 78 | 37 | 68 | 53 | 84 | 66 | 44 | 81 | 49 | 65 | 79 | 89 | 50 | 56 | 83 | 56 | 66 | 79 | 84 | 80 | 49 | 58 | 56 | 59 | 61 | 88 | 66 | 78 | 54 | 81 | 67 | 70 | 68 | 59 | 45 | 58 | 50
| Febrero | 67 | 84 | 95 | 95 | 59 | 77 | 82 | 69 | 68 | 80 | 92 | 58 | 79 | 65 | 81 | 91 | 68 | 79 | 69 | 99 | 77 | 60 | 93 | 66 | 79 | 93 | 138 | 68 | 74 | 79 | 74 | 77 | 92 | 71 | 95 | 67 | 74 | 73 | 72 | 75 | 122 | 78 | 91 | 86 | 91 | 78 | 82 | 82 | 75 | 59 | 75 | 67
| Marzo | 117 | 131 | 145 | 145 | 104 | 139 | 144 | 118 | 119 | 139 | 150 | 103 | 130 | 127 | 144 | 146 | 106 | 143 | 117 | 146 | 141 | 105 | 153 | 115 | 126 | 146 | 196 | 118 | 129 | 174 | 129 | 141 | 147 | 118 | 145 | 116 | 130 | 128 | 127 | 133 | 189 | 141 | 146 | 144 | 154 | 142 | 145 | 131 | 132 | 105 | 130 | 117
| Abril | 136 | 161 | 168 | 168 | 125 | 152 | 155 | 142 | 137 | 151 | 165 | 125 | 159 | 166 | 159 | 161 | 135 | 155 | 141 | 165 | 153 | 130 | 167 | 135 | 159 | 164 | 211 | 137 | 142 | 194 | 142 | 153 | 161 | 183 | 168 | 136 | 145 | 142 | 150 | 146 | 186 | 153 | 161 | 163 | 158 | 154 | 161 | 161 | 145 | 126 | 144 | 136
| Mayo | 175 | 200 | 203 | 203 | 162 | 202 | 202 | 167 | 177 | 201 | 212 | 161 | 198 | 204 | 208 | 205 | 180 | 206 | 166 | 189 | 204 | 160 | 215 | 170 | 196 | 204 | 202 | 176 | 182 | 225 | 182 | 204 | 207 | 202 | 203 | 173 | 185 | 182 | 191 | 190 | 192 | 204 | 205 | 175 | 191 | 205 | 209 | 198 | 186 | 162 | 184 | 175
| Junio | 192 | 225 | 211 | 211 | 169 | 221 | 217 | 187 | 196 | 212 | 222 | 168 | 211 | 224 | 226 | 216 | 166 | 225 | 186 | 225 | 223 | 170 | 226 | 187 | 208 | 214 | 152 | 194 | 209 | 223 | 209 | 223 | 217 | 216 | 211 | 190 | 211 | 208 | 209 | 215 | 158 | 223 | 216 | 197 | 212 | 224 | 228 | 209 | 213 | 170 | 212 | 192
| Julio | 201 | 231 | 224 | 225 | 171 | 231 | 236 | 200 | 206 | 231 | 239 | 170 | 217 | 236 | 232 | 235 | 182 | 231 | 199 | 234 | 230 | 176 | 242 | 195 | 214 | 231 | 174 | 204 | 230 | 228 | 230 | 230 | 236 | 224 | 224 | 199 | 229 | 226 | 210 | 232 | 191 | 230 | 235 | 227 | 198 | 230 | 233 | 217 | 231 | 173 | 233 | 201
| Agosto | 177 | 205 | 193 | 193 | 149 | 203 | 213 | 175 | 182 | 207 | 208 | 147 | 191 | 211 | 203 | 202 | 155 | 202 | 174 | 214 | 201 | 155 | 211 | 173 | 188 | 198 | 208 | 180 | 201 | 205 | 201 | 201 | 203 | 207 | 193 | 175 | 202 | 198 | 194 | 204 | 211 | 202 | 202 | 196 | 184 | 201 | 203 | 190 | 203 | 150 | 204 | 178
| Septiembre | 135 | 143 | 153 | 153 | 120 | 151 | 157 | 134 | 138 | 149 | 166 | 120 | 142 | 155 | 154 | 161 | 132 | 152 | 133 | 163 | 151 | 125 | 169 | 134 | 140 | 158 | 185 | 137 | 147 | 162 | 147 | 151 | 162 | 160 | 153 | 135 | 148 | 146 | 146 | 150 | 166 | 151 | 161 | 143 | 140 | 151 | 155 | 143 | 149 | 121 | 149 | 136
| Octubre | 91 | 97 | 117 | 117 | 82 | 105 | 115 | 93 | 93 | 110 | 124 | 81 | 106 | 111 | 110 | 120 | 101 | 107 | 93 | 116 | 105 | 83 | 126 | 90 | 106 | 119 | 155 | 92 | 96 | 117 | 96 | 105 | 121 | 131 | 117 | 91 | 98 | 96 | 100 | 100 | 161 | 105 | 120 | 93 | 101 | 106 | 111 | 108 | 98 | 82 | 97 | 92
| Noviembre | 54 | 77 | 75 | 75 | 50 | 64 | 69 | 59 | 54 | 65 | 77 | 50 | 67 | 79 | 69 | 75 | 43 | 66 | 59 | 84 | 64 | 51 | 78 | 54 | 66 | 75 | 107 | 54 | 56 | 63 | 56 | 64 | 75 | 81 | 75 | 54 | 58 | 57 | 60 | 60 | 102 | 65 | 75 | 69 | 67 | 65 | 70 | 68 | 58 | 50 | 57 | 54
| Diciembre | 41 | 61 | 70 | 70 | 38 | 49 | 58 | 49 | 42 | 52 | 68 | 38 | 56 | 64 | 52 | 67 | 19 | 50 | 48 | 79 | 49 | 39 | 69 | 41 | 57 | 68 | 71 | 42 | 42 | 55 | 41 | 49 | 67 | 94 | 70 | 41 | 43 | 42 | 47 | 45 | 94 | 49 | 67 | 51 | 67 | 50 | 52 | 59 | 43 | 38 | 42 | 42
| Total | 1435 | 1686 | 1733 | 1735 | 1274 | 1659 | 196.5 | 1447 | 1463 | 1665 | 1803 | 1266 | 1621 | 1721 | 1707 | 1757 | 1324 | 1684 | 1438 | 1798 | 1664 | 1298 | 1830 | 1409 | 1604 | 1749 | 1888 | 1452 | 1564 | 1808 | 1563 | 1664 | 1767 | 1771 | 203.4 | 160.1 | 151.2 | 1554 | 1565 | 138.2 | 1860 | 1667 | 1757 | 1598 | 1644 | 1673 | 1719 | 1634 | 1592 | 1281 | 1585 | 1440
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL | Enero | 4.9 | 5.1 | 10.5 | 13.8 | 8.1 | 3 | 8.7 | 9.7 | 2.6 | 8.1 | 10.4 | 9.7 | 11.3 | 13.3 | 5.7 | 9.3 | 11.9 | 4.1 | 6.9 | 5.1 | 5.7 | 10.6 | 10.5 | 5.5 | 8.5 | 7.4 | 19 | 5.5 | 3.5 | 6 | 6.7 | 6 | 11.9 | 13.4 | 9.3 | 6 | 7.4 | 4 | 9.9 | 3.6 | 16.8 | 4.5 | 10.4 | 2.8 | 10.1 | 4.2 | 7.1 | 10.4 | 3.9 | 8.7 | 4.5 | 6.4
| Febrero | 5.4 | 6.4 | 11.1 | 13.9 | 9.1 | 5.3 | 10.1 | 10.4 | 3.9 | 9.3 | 11.2 | 10 | 12.1 | 13.7 | 7.2 | 10.7 | 11.7 | 5.8 | 8 | 6.6 | 7.6 | 10.7 | 11.6 | 6.8 | 9.4 | 8.9 | 18.7 | 6.8 | 5.6 | 7.9 | 7.5 | 8 | 12.5 | 13.8 | 10.9 | 7 | 8.2 | 5.9 | 10.5 | 5.3 | 17 | 6.5 | 11.7 | 4.6 | 11 | 5.9 | 8.8 | 11.3 | 5.7 | 9.5 | 6.2 | 8
| Marzo | 7.3 | 8.6 | 12.2 | 14.7 | 9.9 | 7.5 | 12.1 | 12.1 | 5.8 | 11.3 | 12.1 | 11.2 | 13.9 | 14.4 | 9.6 | 12.9 | 11.8 | 8.1 | 9.9 | 9.1 | 9.8 | 11.7 | 13.6 | 9.4 | 11 | 11.4 | 18.7 | 8.9 | 7.7 | 11.6 | 8.9 | 10.2 | 13.7 | 14.7 | 12.5 | 9.8 | 9.4 | 8 | 11.9 | 7.2 | 17.6 | 8.6 | 14 | 6.3 | 12.6 | 8.2 | 11.6 | 13 | 7.7 | 10.6 | 8.3 | 10.6
| Abril | 8.9 | 11 | 14.1 | 15.7 | 10.8 | 9.7 | 14.2 | 14 | 7.7 | 13.4 | 14.1 | 12.4 | 16 | 15.6 | 11.9 | 15 | 12.1 | 10.5 | 11.8 | 10.9 | 12 | 12.9 | 15.7 | 11.4 | 13.1 | 13.2 | 18.5 | 11 | 9.7 | 14.4 | 10.3 | 12.6 | 15.4 | 16.1 | 14.8 | 11.4 | 10.8 | 10 | 13 | 9.5 | 18 | 10.7 | 16.2 | 8.4 | 14.6 | 10.6 | 14 | 14.8 | 9.8 | 11.9 | 10.4 | 13
| Mayo | 12.4 | 15.3 | 17.3 | 18.2 | 13.1 | 13.1 | 17.9 | 17.3 | 11.1 | 17.1 | 16.5 | 15.2 | 18.8 | 18.1 | 16 | 19.1 | 14 | 15 | 15.6 | 15.5 | 15.9 | 15.4 | 19 | 15.2 | 17.1 | 17.8 | 19.5 | 14.2 | 13 | 18.2 | 13 | 16.6 | 18.5 | 18.5 | 18.3 | 15 | 13.2 | 13.6 | 15.2 | 13.3 | 19.3 | 14 | 19.8 | 11.6 | 17.7 | 15.1 | 17.9 | 18 | 13.4 | 15.4 | 13.9 | 17
| Junio | 15.5 | 20.1 | 21 | 21.7 | 16.2 | 18.2 | 22.2 | 21 | 15 | 21.9 | 19.2 | 17.8 | 22.4 | 20.8 | 20.8 | 23 | 16.4 | 19.2 | 19.7 | 20 | 21.1 | 18.4 | 22.5 | 19.1 | 21.2 | 22.3 | 21 | 18.2 | 17.3 | 22.4 | 15.9 | 21.6 | 21.7 | 21.5 | 22.5 | 18.6 | 16.2 | 18 | 18.1 | 17.7 | 20.8 | 19.2 | 23.6 | 16 | 21.5 | 19.3 | 22.9 | 21.7 | 17.7 | 18.1 | 18.3 | 21.1
| Julio | 18.4 | 24.2 | 24 | 25.1 | 18.4 | 22.5 | 25.3 | 24.1 | 18.4 | 25.6 | 22 | 19.9 | 25.7 | 23.8 | 25 | 26.7 | 18.7 | 23.2 | 23.1 | 23.5 | 24.6 | 20.8 | 25.5 | 21.9 | 24.2 | 25.8 | 23.2 | 21.3 | 20.3 | 25.6 | 18.2 | 25.4 | 24.5 | 24.5 | 25.6 | 21.1 | 18.4 | 21.4 | 19.9 | 20.9 | 22.9 | 23.3 | 26.8 | 19.7 | 24.8 | 23.3 | 27.3 | 24.7 | 21.3 | 20.3 | 21.7 | 24.3
| Agosto | 18.6 | 23.8 | 24.7 | 26 | 18.7 | 21.6 | 25 | 23.8 | 18.3 | 25.6 | 22.8 | 20.1 | 25.4 | 24.4 | 24.5 | 26.6 | 19.4 | 22.2 | 22.7 | 23 | 24.2 | 21.3 | 25.6 | 22.1 | 24.4 | 25.3 | 24.3 | 21.2 | 20.1 | 24.8 | 18.1 | 24.8 | 25 | 25.3 | 25.6 | 21.8 | 18.2 | 21.2 | 19.7 | 20.2 | 23.7 | 22.7 | 26.8 | 19.8 | 24.7 | 22.3 | 26.1 | 24.9 | 20.9 | 20.6 | 21.3 | 23.7
| Septiembre | 16.8 | 20.1 | 22.4 | 24.6 | 17.7 | 17.6 | 22.5 | 21.6 | 15.8 | 22.7 | 21.7 | 19.2 | 23.2 | 23.1 | 20.9 | 23.6 | 19.1 | 18.8 | 20.1 | 19.4 | 20.8 | 20.8 | 23.4 | 19.2 | 21.4 | 21.7 | 24.5 | 18.7 | 17.6 | 21 | 16.8 | 21 | 22.8 | 23.5 | 22.7 | 19.2 | 17.2 | 18.3 | 19 | 17.4 | 23.2 | 18.8 | 24.3 | 16.3 | 22.4 | 18.9 | 22.4 | 22.6 | 18.1 | 19.2 | 18.6 | 20.6
| Octubre | 13.1 | 14.2 | 18.4 | 20.6 | 14.5 | 12.7 | 17.4 | 17.8 | 11.1 | 17.2 | 18 | 16 | 19.1 | 19.6 | 14.8 | 18.3 | 16.8 | 13 | 15.4 | 14.3 | 14.8 | 17.4 | 19 | 14.6 | 17.4 | 16.6 | 23.4 | 14.1 | 12.4 | 16.4 | 13.5 | 15.3 | 18.8 | 20.1 | 18.3 | 15 | 14.1 | 13.2 | 16.3 | 12.2 | 21.9 | 14.2 | 19.4 | 11.6 | 18.4 | 13.1 | 16.5 | 18.4 | 12.9 | 16 | 13.4 | 15.5
| Noviembre | 7.9 | 8.7 | 13.9 | 17 | 11.2 | 7.2 | 12.1 | 13.3 | 5.9 | 11.7 | 13.9 | 11.7 | 14.7 | 16.3 | 9 | 12.7 | 13.6 | 7.5 | 10.4 | 8.8 | 9 | 13.2 | 14.3 | 8.8 | 12.8 | 11.1 | 21.4 | 8.7 | 7.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 14.8 | 16.6 | 12.9 | 9 | 10.2 | 7.5 | 12.7 | 6.9 | 19.8 | 8.5 | 14.4 | 6.1 | 13.6 | 7.6 | 10.8 | 13.8 | 7.3 | 11.4 | 8 | 10
| Diciembre | 5.3 | 5.4 | 11.1 | 14.5 | 9.3 | 3.7 | 9 | 10.6 | 3.2 | 8.4 | 11.2 | 10.3 | 11.4 | 14 | 5.9 | 9.5 | 12.3 | 4.3 | 7.7 | 5.3 | 6.2 | 11.1 | 11.1 | 5.7 | 9.8 | 7.6 | 19.7 | 5.9 | 4.2 | 6.2 | 7.1 | 6.5 | 12.3 | 14.1 | 10 | 6.2 | 7.9 | 4.4 | 10.5 | 4 | 17.8 | 5 | 11 | 3.1 | 10.8 | 4.4 | 7.7 | 10.8 | 4.2 | 9.3 | 4.9 | 6.7
| Media Anual | 11.2083 | 13.575 | 16.725 | 18.8167 | 13.0833 | 11.8417 | 16.375 | 16.3083 | 9.9 | 16.025 | 16.0917 | 14.4583 | 17.8333 | 18.0917 | 14.275 | 17.2833 | 14.8167 | 12.6417 | 14.275 | 13.4583 | 14.3083 | 15.3583 | 17.65 | 13.3083 | 15.8583 | 15.7583 | 20.9917 | 12.875 | 11.5667 | 15.3333 | 12.1167 | 14.7917 | 17.6583 | 18.5083 | 16.95 | 13.3417 | 12.6 | 12.125 | 14.725 | 11.5167 | 19.9 | 13 | 18.2 | 10.525 | 16.85 | 12.7417 | 16.0917 | 17.0333 | 11.9083 | 14.25 | 12.4583 | 14.7417