## calculadora final
---- CALCULADORA SOLAR ----
Ciudad | Jorge Alexander Silva Castaño |  |  |  | Fecha
Nombre del proyecto |  |  |  |  | Nombre del Cliente |  | Telefono
Email cliente |  |  |  |  | Ubicación proyecto FV
CALCULOS
CARGAS | WATTS | USO DE HORAS AL DIA |  | DIAS A LA SEMANA | PRO-Wh/dia
Bombillo led | 15 | 3 |  | 7 | 45
Bombillo led | 77.5 | 3 |  | 7 | 232.5
Nevera | 440 | 1 |  | 7 | 440 | CALCULO DE PANELES SOLARES
Carga fantasma | 10 | 24 |  | 7 | 240 | Potencia del modulo | 140 | W
portatil | 140 | 3 |  | 7 | 420 | Voltaje del modulo | 12 | Voc
licuadora | 350 | 0.08 |  | 7 | 28 | Corriente de maxima potencia | 7.78 | Imp
televisor led | 45 | 4 |  | 7 | 180 | Coriente de corto circuito | 8.79 | Isc
impresora | 300 | 0.1 |  | 2 | 8.5714 | Modulos en paralelo | 2.5861
cargador celular | 4 | 0.5 |  | 4 | 1.1429 | Modulos en serie | 2
DVD | 10 | 2 |  | 1 | 2.8571 | Total de modulos | 5.1721
Encendido estufa | 15 | 0.08 |  | 7 | 1.2 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | CALCULO DEL CONTROLADOR DE CARGA
Watts Totales | 1406.5 | Total Wh/dia |  |  | 1599.2714 | Controlador Requerido | 28.4145 | Amperios
POTENCIA REQUERIDA EN EL INVERSOR | [5 empty] | CALCULO MEDIO DE DESCONEXION Y/O FUSIBLE
Inversor Onda Pura__ Modificada__ |  |  | 1406.5 |  |  | Interruptor Requerido | 35.5181 | Desconexion
HORAS SOL PICO | [5 empty] | RESUMEN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO
Latitud | 4.6966 | Longitud | -74167524 | Horas sol | 4.6 | Potencia del inversor | 1406.5
[6 empty] | No. total baterias | 5.9232
ANGULO DE INCLINACION DE LOS MODULOS | [5 empty] | No. total modulos | 5.1721
Grados | 4.6966 |  |  |  |  | Amperios controlador | 28.4145
[6 empty] | Tamaño interruptor | 35.5181
CALCULO DEL BANCO DE BATERIAS
Voltaje CC de conexión del sistema |  |  | 24 |  | Voltaje
Dias de autonomia |  |  | 3 |  | Dias
Profundidad de descarga |  |  | 0.5 |  | DOD
Capacidad Amperios de la bateria a instalar |  |  | 150 |  | Amperios
Voltaje de cada bateria a instalar (2, 6 ó 12V) |  |  | 12 |  | Voltaje
Eficiencia del inversor |  |  | 0.9 |  | Eficiencia
Total baterias en paralelo |  |  | 2.9616
Total baterias en serie |  |  | 2
Numero Total de Baterias |  |  | 5.9232
Nota: *Incluye calculo factores de correcion